LDM-100、LDM-100升级版是一款专业激光测距仪，为使用者提供高精度的外表距离测量，可测量从测距仪到远处及难触及地方的距离，一个人也能轻松完成测绘工作。它小巧简便的样式专为室内使用，加号键、减号键，体积容积计算等按键使测量更方便更准确可靠。可存储最后20个测量值。

- 面积体积的计算功能
2、运用勾股定理间接测量
3、加减功能 
4、连续测量（最大/最小值扫描）
5、多种单位切换 
6、背光显示与多行显示 
7、蜂鸣提示 
8、精度±1.5mm
9、外观小巧,双注塑防滑软胶超舒适手感

| 型号 | LDM-100 | LDM-100升级版 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0.05-50米 | 0.05-65米 |
| 测量精度 | ±1.5毫米 | ±1.5毫米 |
| 测量单位 | 米、英寸、英尺 | 米、英寸、英尺 |
| 测量历史记录 | 20组 | 20组 |
| 激光等级 | II 最大输出功率<1mW | II 最大输出功率<1mW |
| 防护等级 | IP54防尘防水等级 | IP54防尘防水等级 |
| 电池寿命 | 4000次 | 4000次 |
| 电池规格 | 2节AAA 7号电池 | 2节AAA 7号电池 |
| 尺寸 | 115*48*28mm | 115*48*28mm |
| 重量 | 135克 | 135克 |