DT-8806H是一款专业测量人体额头温度的非接触式红外测温仪，学名可称红外人体测温仪或非接触式红外额温计。已经获得国家实用型专利和药监局医疗认证，可广泛适用于家庭，医院，海关、企业等场所。
【专利】
中华人民共和国实用新型专利
专利号：200820147255.0
专利号：200820147166.6
【产品认证】
生产许可证：粤食药监械生产许可证20091713号
注册号:粤食药监械(准)字2010第2200005号
产品标准:YZB/粤1031-2009(非接触红外额温计)

1、安全：通过医疗器械认证，可用于人体温度非接触式测量筛选； 
2、专业：国家标准起草单位和20余年专业测量技术值得信赖； 
3、快捷：0.5秒快速非接触式量体温，不再为宝宝抗拒量体温而烦恼； 
4、准确：0.2℃的温度误差，仅次于接触式水银温度计的0.1℃误差； 
5、操作简单：一键式测量 
6、发烧提醒：可自行设定报警值（默认38℃） 
7、可选模式：可选体内/体表两种模式 
8、存储功能：可存储32个测量数据

体内量程：30.0℃~43.0℃ 
体表量程：0℃~60℃ 
基本精确度：±0.2℃ 
测量模式：额头/耳后非接触式 
测量距离：1~15 厘米 
响应时间：0.5 秒 
光谱反应：6~14um 
记录数据：32组 
显示：带背光源液晶显示屏
自动断电：大约7秒后自动关机 
超量程提示：显示屏上将显示 “Hi”/”Lo”
操作温湿度：0℃-50℃/10%-90%RH 
电源：2节“AA”5号电池 
包装尺寸：187*135*75mm 
包装重量：449g