LDM-35、LDM-40为CEM自主设计、研发和制造的手持式激光测距仪，使用简单安全，仅需单人操作无需借助其他工具，即使在非常苛刻的测量环境中也能轻松应对

- 面积体积的计算功能； 
2、运用勾股定理间接测量； 
3、加减功能； 
4、连续测量功能； 
5、最大与最小距离跟踪； 
6、背光显示与多行显示； 
7、蜂鸣提示； 
8、精度±1.5mm；
9、外观小巧,双注塑防滑软胶超舒适手感。

| 型号 | LDM-35 | LDM-40 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0.05-35米 | 0.05-40米 |
| 测量精度 | ±1.5毫米 | ±1.5毫米 |
| 测量单位 | 米、英寸、英尺 | 米、英寸、英尺 |
| 测量历史记录 | 20组 | 20组 |
| 激光等级 | II 最大输出功率<1mW | II 最大输出功率<1mW |
| 防护等级 | IP54防尘防水等级 | IP54防尘防水等级 |
| 使用温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| 存储温度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
| 尺寸 | 115*48*28mm | 115*48*28mm |
| 重量 | 135克 | 135克 |

配置：使用说明书×1

保修卡×1

便携软包×1

防摔挂绳×1

7号AAA电池×2

包装盒×1