产品特征：

2000位数字液晶显示屏，且带有背光功能，读数更加清楚明了 
具有自动关机和电池低电能显示功能，既能够延长电池使用周期，也能及时提醒使 
用者更换低电能电池。 
数据保持功能，便于操作者准确读取测量数值。 
非接触交流电压检测功能 
钳头开口尺寸：60m

| 功能 | 最大量程 | 误差 | 最大分辨率 | 360 | 362 | 363 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液晶读数 |  |  |  | 2000 | 4000 | 4000 |
| 交流电流 | 400A | ±（2.5%+4d） | 1mA | * | * | * |
| 直流电流 | 400A | ±（2.0%+5d） | 1mA |  | * | * |
| 交流电压 | 600V | ±（1.5%+2d） | 0.1mV | * | * | * |
| 直流电压 | 600V | ±（0.5%+1d） | 0.1mV | * | * | * |
| 电阻 | 20MΩ | ±（1.0%+4d） | 0.1Ω | * |  |  |
|  | 40MΩ | ±（1.0%+4d） | 0.1Ω |  | * | * |
| 电容 | 100µF | ±（2.5%+5d） | 0.01nF |  | * | 40mF |
| 频率 | 10MHz | ±（1.2%+2d） | 0.01MHz |  | * | * |
| 温度 | 760℃ | ±（3.0%+5d） | 0.1℃ |  | * | * |
| 钳头开口尺寸 |  |  |  | 30mm | 30mm | 30mm |
| 二极管测试 |  |  |  | * | * | * |
| 短路蜂鸣测试 |  |  |  | * | * | * |
| 真有效值测试 |  |  |  |  |  | * |
| 数据保持 |  |  |  | * | * | * |
| 最大值保持 |  |  |  | * |  |  |
| 蜂值保持 |  |  |  |  |  | * |
| 电流清零功能 |  |  |  |  | * | * |
| 低电池提示 |  |  |  | * | * | * |
| 自动关机 |  |  |  | * | * | * |

配件：表笔，9V电池，彩盒，皮包